아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	상수도관 긴급 이설 요청에 대한 회신 [서오릉근린공원(갈현1지구)사방공사]

1. 은평구청 공원녹지과-26265(2023.10.04.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는『서오릉근린공원(갈현1지구)사방공사』와 관련하여 저촉 상수도관 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신하오니 이설 승인조건을 준수하시고 착공계 및 제반서류를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 회신내용

가. 상수도관 이설요청에 따른 상수도 공사는 원인자이설로 진행하여야 하며 이설공사 착공전 시공계획서, 착공계 등을 반드시 제출하여 우리사업소 승인을 득한후 이설하여야 함.

나. 이설공사 시 발생되는 원인자부담금(이설로 인한 퇴수,세척수량, GIS측량비 및 단수홍보비 등) 납부 후 이설 할 것.

다. 사급자재 검수는 지정된 현장감리를 통하여 착공계 제출시 사급자재 검수결과를 첨부하여 제출할 것.

※ 상수도관 이설 승인조건 참조

붙임 : 1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 시공계획서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	성동제		시설관리팀장	김용섭		시설관리과장	10/10
권승계
협조자
시행	시설관리과-16903	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3693	/전송	02-3146-3739	/	pjung223@seoul.go.kr	/	부분공개(6)