현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	송 파 소 방 서
수신	병원장(사무장) 귀하
(경유)
제목	병원급 의료기관 소방시설 설치 안내문

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 의료시설 화재예방을 위한 관련 법령개정에 따라 2019. 8. 06.이후 병원급 의료기관은 스프링클러설비 등 소방시설을 의무적으로 소급 설치해야 함에 따라 붙임 안내문을 송부하오니 해당 의료기관은 내용을 확인하셔서 조기에 소방시설 설치완료할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 안내사항

○ 관계법령: 소방시설법 제13조, 소방시설법 시행령 제13조 및 부칙 제8조

○ 설치대상: 병원급 의료기관(종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원)

○ 소방시설: 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 자동화재속보설비

○ 제출방법: 소방시설 설치 착공신고 및 설치결과 증빙자료(송파소방서 예방과)

○ 예산지원: 2024년 스프링클러 설치 예산지원 신청 및 문의

(송파보건소 의약과, 02-2147-3526)

○ 의료기관 간담회개최 : 2023.10.20. 예정.  끝.

	송 파 소 방 서 장
지도관	인정교		예방팀장	신호칠		예방과장	10/10
염무열
협조자
시행	예방과-13718	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, 송파소방서 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5262	/전송	02-3402-1190	/	fire3104@seoul.go.kr	/	대시민공개