아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(10.6. ~ 10.9.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 10월 9일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(10월9일)	503,089		440,063		132,035		81,601		97,913		128,514		63,026
전일(10월8일)	490,416		430,993		124,991		87,348		91,512		127,142		59,423
증감	12,673		9,070		7,044		감5,747		6,401		1,372		3,603
2022년 10월 9일	491,684		434,565		144,671		75,604		88,968		125,322		57,119
2023년 10월 일평균량	504,211		441,419		128,811		88,897		90,382		133,329		62,792

붙 임 : 일일공급량(10.6. ~ 10.9.) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	10/10
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진
시행	시설관리과-17925	(	2023. 10. 10.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)