문서번호	시설관리과-21835
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
윤은선		김대용	10/10
			강수성
협 조
	주무관			고일광

2023년 3/4분기 휴대용유량계 비교측정 실시결과 보고

2023년 3/4분기 휴대용유량계 비교측정 실시결과 보고

2023.  10. 10. (화)

동부수도사업소

(시설관리과)

2023년 3/4분기 휴대용유량계 비교측정 실시결과 보고

가압장 및 배수지 유량계에 대하여 휴대용유량계로 자체 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

ㅇ 2023년 유량계 설비 유지관리 계획(본부 공간정보과, 2023.1.13.)

- 휴대용유량계를 이용한 자체 비교측정 실시(분기별 2회 이상)

□ 측정개요

ㅇ 측정대상

구 분	관경(mm)	형 식	설치연도	비고
***********	****	**	****
***********	****	**	****

ㅇ 측 정 자:*********************

ㅇ 측정결과

구 분	측정시간	측정결과			비고
		현장 유량계	휴대용 유량계	오차(%)
***********	********** *************	****	****	*****
***********	********** *************	****	****	*****

※ 본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 향상을 위한 측정이며, 측정 데이터는 향후 유량계 환경 및 성능향상 개선에 활용하고자 함.

붙임  측정사진 1부.  끝.