아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	맨홀내부 작업 중 질식사고 발생 전파 및 유사사고 예방 철저 요청

1. 한국산업안전보건공단 산업보건센터-1682(2023.10.6.)호와 관련입니다.

2. 2023.9.29.(화) 14:00경 김해 소재 중계펌프장 주변 침수원인을 조사하기 위하여      유량계 기계설치 가능여부를 확인하고자 맨홀 내부에 들어갔던 근로자 2명이 모두 사망     하는 사고가 발생하였습니다

※ 산소결핍 또는 유해가스로 인한 질식 추정

※ 자자체로부터 조사용역을 도급받은 업체가 유량 및 수질조사를 재하도급하였고, 재하도급

업체에서 사고 발생

3. 이에, 유사 재해 재발방지를 위해 질식재해 사례를 안내드리오니, 본부 및 각 사업소에서는     재해가 발생하지 않도록 질식사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 중계 펌프장 맨홀내부 작업 중 질식 발생경보 전파 1부.

2. 사고사례 1부.

3. 찾아가는 질식재해 예방을 위한 원콜 서비스 안내문 1부.  끝.

	안 전 조 사 과 장
수신자	상수1-37(전체)
주무관	인체민		안전관리팀장	박태식		안전조사과장	10/11
代박태식
협조자
시행	안전조사과-10875	(	2023. 10. 11.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1656	/전송	02-3416-1659	/	harang1010@seoul.go.kr	/	대시민공개