문서번호	기전과-10772
결재일자	2023. 10. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최민규		이래운	전결 10/10
			代이래운
협조

8월 점검 결과 보고 [2023년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지보수용역]

9월 점검 결과 보고

[2023년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지보수용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  10.

남부도로사업소

(기전과)

9월 점검 결과 보고

[2023년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지보수용역]

기전과장 채충일☎3284-5430   담당 : 최민규☎5435

우리 사업소에 관리하는 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 유지관리용역 9월 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 점검개요

ㅇ 용 역 명 : 2023년 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 유지보수 용역

ㅇ 일    시 : 2023. 9. 1.(금) ~ 2023. 9. 20.(수)

ㅇ 점검대상 : 터널 7개소 및 지하차도 12개소

ㅇ 점 검 자 : *****************

ㅇ 감 독 자 : ********

ㅇ 점검내용 : 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 정상작동 여부 점검

□ 점검내용

점검 항목	점검 내용
중앙컴퓨터	카메라 결속
	파손여부
	청결
	Network 동작상태
	H/W 오류테스트 1회
로컬 원격감시	감시상태 및 제어시스템 감시상태 및 제어시험
전원 분배기	각 전압분배는 이상없는가
인터넷 LINE	상향, 하향 속도는 이상이 없는가
온도 제어기	냉각팬 상태는 양호한가
PAN TILT	상, 하, 좌, 우는 이상 없는가

□ 점검결과

구분	시설명	점검 결과	조치내용
터널	**	**	*
	***	**	*
	***	**	*
	***	************	**************
	***	**	*
	**	**	*
	**	**	*
지하차도	**	****************************	*************
	***	**	*
	***	***********	*************** *********
	***	**************	************** ***********
	**	**	*
	**	**	*
	**	**	*
	**	**	*
	**	**	*
	***	**	*
	**	**	*
	***	**	*

□ 향후계획

ㅇ 2023. 10. :  터널 및 지하차도 CCTV 점검 10회차 시행

붙임  점검결과 보고서 1부.  끝.