아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수 승인요청에 대한 회신 (2023년 동선동 외 5개소 장기사용 배급수관 정비공사-2구간)

1. 공사감독2처-12248(2023.10.10.)호와 관련입니다.

2.『2023년 동선동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사』의 2구간 단수 승인 요청에 대하여 아래 조건과 같이 승인합니다.

- ***********************************

- 주민불편 및 민원사항이 발생하지 않도록 단수 및 공사안내 홍보 철저

- 통수 시 적수가 발생치 않도록 공사 후 충분한 퇴수

- 이 외 붙임의 단수승인조건 참고

붙임  1. 단수 승인조건

2. 단수·통수 및 수계전환 업무지침 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이동규		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	10/11
이동욱
협조자
시행	시설관리과-23458	(	2023. 10. 11.	)	접수		(		)
우	04605	서울 중구 장충단로 88, 시설관리과(3층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2209	/전송	02-3146-2239	/	rz5084rc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)