문서번호	대기질통합분석센터-9102
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기질통합분석센터장
김현상		김광래	10/11
			최용석
협조

미세먼지 간이측정망 네트워크 통합보안관리 시스템 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

대기질통합분석센터

(대기측정관리팀)

미세먼지 간이측정망

네트워크 통합보안관리 시스템 점검 결과 보고

미세먼지 간이측정망 통신 장애발생시 신속한 원인파악 및 대처 등 관제시스템 안정적 운영을 위한 네트워크 통합보안관리 시스템 점검 결과 보고

□ 추진근거

○ 네트워크 통합보안관리 시스템 점검 계획(대기질통합분석센터-7840호)

- '20년3월 네트워크 관제 목적으로「XN시스템즈 네오메니저」설치 운영

□ 네트워크 통합보안관리 시스템(XN시스템즈 네오메니저)기능 및 사양

항목	세부내용
Management	전체등록 장비 현황 모니터링
	CPU, Memory및 트레픽 사용률
	폄웨어 및 모델정보 확인
	실시간 회선 및 장비상태 체크
	실시간 장애 및 복구 알람
	지역별 장애 현황
	이벤트 및 세션로그
	장애 및 알람 로그
Report	CPU, Memory 및 트래픽 사용률 리포팅
	알람 횟수 리포팅
	시/일/주/월 단위 보고서
	그룹별/개별 보고서
Management	Firewall, IPS 정책 및 DB 배포
	관리자 및 VPN, 인증서 배포
	IP, Port, Time 그룹 배포
	배포된 인증서 관리
	ZTI(Zero Touch Installation) 기능 지원

□ 점검일시 : 2023. 9. 20.(수). 13:00~18:00

□ 점검 방법 및 내용

○ 장비제조·납품·운영사인 XN시스템즈에서 방문·시스템접속 점검

□ 주요점검 내용

○ 통합관리서버 점검

- 연결장비와의 Ethernet 링크 상태를 확인

- 점검 당시 CPU 사용률 확인

- 점검 당시 RAM,SSD,HARD DISK 사용량 확인

- 운영에 필요한 데몬 리스트 점검

○ 원격전원관리솔루션 TLS 버전 및 SSL Cipher Suite 취약점 조치

- 취약점 조치된 펌웨어 업데이트

□ 기대효과

○ 간이측정망 LTEVPN 운영 정보를 실시간 확인

○ 수신오류 개선 등 안정적인 간이대기측정망 관리시스템 운영

□ 소요예산 : 700,000원

○ 산출내역 : 통합관리서버 점검 및 펌웨어 업데이트 350,000원×2인 = 700,000원

○ 예산과목 : 환경오염물질 체계적 조사, 대기질통합분석운영, 공공운영비

붙임 : 통합관리서버 점검 보고서 1부.  끝.