문서번호	시설관리과-21880
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
남상훈	최경서	10/11
		강수성

영조물 손해배상 민원 처리계획

(중랑구 중화동 315-○○번지)

2023. 10.

동부수도사업소

시 설 관 리 과

영조물 손해배상 민원 처리계획

Ⅰ		현장 조사내용

ㅇ 피해보상 요구일 : 2023.10.6.

【 누수 복구 현황 】

◈ 일    시: 2023. 10. 5.(목요일) 13:33

◈ 위    치: ****************

◈ 민원접수: 2023. 10. 5.(목요일) 13:33

◈ 복구완료: 2023. 10. 5.(목요일) 18:00 (누수복구반)

◈ 누수원인: 인입 접합부(Φ20, SSP) 진동에 의한 누수

ㅇ 조사일시 : 2023. 10.10(화요일) 14:00~14:25 (피해자 입회)

ㅇ 피해자 인적사항

피해자	주 소	거주구분	전화번호
***	**************	***	*************

ㅇ 피해내역

- 장판 및 벽지(지하 작업실), 침수로 인한 내부배관 누수탐지공 출장비용

ㅇ 피해배상 요구금액 등

- 피해 금액 제시 없이 장판 및 벽지 수리비 및 내부배관 누수탐지공 출장비 보상요구

Ⅱ		처 리 계 획

ㅇ 피해 현장 조사내용 및 누수복구 완료보고서 등을 한국지방재정공제회에 영조물 손해배상 접수하여 처리토록 하고자 함

붙임  1. 누수복구 완료 보고서 1부.

2. 위치도 및 현황 사진 1부. 끝.