문서번호	시설관리과-18044
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
백건		차승환	10/11
			代오영진
협조

사유지 저촉 상수도관 조치계획 보고

(신길동 13##번지)

2023. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

사유지 저촉 상수도관 조치계획 보고

영등포구 ********** 사유지 내 부설된 상수도관의 이설 요청이 접수되어 현장조사 후 조치 계획을 보고드림

□ 현    황

ㅇ 위    치: ***************

ㅇ 민 원 인: ********************

ㅇ 요청사항: 신축공사장 터파기 지장으로 대지 내 상수도관 이설 요청

ㅇ 배관속성자료 : ****************************

□ 보고내용

ㅇ '23. 9. 25. (월) 현장조사 결과, ********** 내 D=100㎜ 배급수관이 매설되어 있는 것을 확인

ㅇ 사유지 점용 배급수관으로 현재 1개 수요가가 급수중임

- ********** 해당 상수도관 이설 시 급수가 중단됨

ㅇ 상기 배급수관에 기 설치 된 소화전(지상식, 100mm) 현장확인

- 영등포소방서로부터 이설요청 접수(재난관리과-7206, '23.10.11.)

ㅇ GIS 및 현장사진

GIS(이설요청 대상 상수도관)	현장사진

□ 조치계획

ㅇ 신축공사현장 기초공사 진행과 기존 수요가 급수공급을 위해 상수도관의 조속한 이설 공사가 필요함

ㅇ 사유지 내 설치된 상수도관을 철거 및 폐쇄하고, 철거 시 단수되는 수요가 급수공급을 위해 인입관 설치

ㅇ 영등포소방서 이설요청에 따라 기 설치된 소화전 이설 조치(붙임2 참조)

ㅇ GIS 및 현장사진

GIS	위치도

ㅇ 공사의 시급성을 감안하여 「2023년 영등포구 관내 상수도공사 계약업체에 작업지시코자 함

- 공사개요: D=100mm, L=78.0m 상수도관 철거 및 폐쇄

- 소요예산: 금10,000천원(금일천만원)

붙임  1. 사유지 내 상수도관 이설 요청 1부.

2. 소방용수시설 이설 통보 1부.  끝.