문서번호	기전과-11941
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
주현탁		10/11
		최경주
협 조

「2023년 하반기 도로조명시설 정기점검」 추진계획

「2023년 하반기 도로조명시설 정기점검」

추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

서부도로사업소

(기  전  과)

「2023년 하반기 도로조명시설 정기점검」

추진계획

2023년 하반기 도로조명시설 정기점검을 실시하고 시설물 안전관리 및 중대재해예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

❍「2023년 하반기 도로조명시설 정기점검 추진 계획 안내」

(도로시설과 - 4891호, '2023. 10. 11.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상(가로등, 경관조명) : 관할 교량, 고가 · 지하차도

점검 대상	등수	본	분전반(면)	비고
가로등	1252	1450	52	-
경관조명	2155

※ 원효대교는 현재 가로등 및 경관조명 개선공사 시행 중으로, 점검 대상 제외

□ 점검기간 : '2023. 10. 12. (목) ~ 11. 3. (금)

□ 주요 점검 사항 (점검양식 : 붙임파일 1. 참조)

❍ 가로등주 및 분전함 파손 여부, 등주 기초 설치 상태 확인

❍ 가로등 점·소등 상태, 누전차단기 동작 상태 점검

❍ 분전함 관리 이력부, 도로조명 시설 관리 이력부

Ⅴ		향 후 계 획

□ '23. 10. : 2023년 하반기 정기점검 완료 보고 및 제출 → 도로시설과

□ '23. 10. ~ 11. : 도로시설과 점검 → 우리 사업소

□ '23. 11: 보완 사항 조치 후 제출 → 도로시설과

붙임 1. 도조명시설 자체 점검표 1부.  끝.