현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	양 천 소 방 서
수신	서 울 특 별 시 장(안전지원과장)
(경유)
제목	89.(양천)구내식당 급식실 환기시설등 자료조사 제출

1. 안전지원과-20516(2023.10.10.)호 「구내식당 급식실 환기시설등 자료조사」와 관련입니다.

2. 우리서 구내식당 구내식당 급식실 환기시설등 자료를 다음과 같이 제출합니다.

소방서(센터)	식당위치(층)	화구수	환기설비	창문
양천소방서	지하1층	4개	후드(덕트)	0개
신정	3층	5개	후드(덕트)	4개
목동	2층	4개	후드(덕트)	3개
신월	3층	4개	후드덕트	4개
신트리	3층	2개	후드덕트	2개

	양 천 소 방 서 장
반장	박민형		장비회계팀장	이필훈		소방행정과장	10/11
代이회영
협조자
시행	소방행정과-10307	(	2023. 10. 11.	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 소방행정과	/	http://fire.seoul.kr/yangchun
전화	02-6981-8622	/전송	02-2187-8326	/	piz73mh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)