문서번호	급수운영과-17539
결재일자	2023. 10. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
민윤화		신중선	10/11
			박종일
협조
	주무관		최창원

『2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사』 단수 및 밸브조절 계획 보고(논현동 272-3~272-33)

『2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사』

단수 및 밸브조절 계획 보고

(논현동 272-3~272-33)

2023. 10.

강남수도사업소

(급수운영과)

『2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사』

단수 및 밸브조절 계획 보고

우리 사업소에서 시행중인 『2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사』와 관련, 논현동 272-3~272-33구간 장기사용 배급수관 정비공사 시 필요한 밸브조절 계획에 대하여 아래와 같이 보고드림

※관련문서: [급수공사 시공지시 및 통보(개량-104), 급수운영과-16281(2023.9.18.)호]

☐ 공사개요 및 현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사

ㅇ 계약기간: 2023.6.29. ~ 2024.6.30.

ㅇ 도 급 액: *********************************

ㅇ 도 급 자: 동남건영㈜ 대표 ***

ㅇ 공사개요

- 내    용: 장기사용 배급수관 정비공사

- 공급계통: 봉은배수지급수구역, 논현1증압급수구역(수압: 4.33~5.06㎏f/㎠)

- 상수도관: 1986/DCIP/80㎜

- 공사위치: 논현동 272-3~272-33(선릉로111길)

- 공사개요: DCIP(D80㎜) → DCIP(D150㎜) / L=162m

- 공사일자: 2023.10.13.~10.16.(08:00~17:00)

GIS 위치도

☐ 검토내용

ㅇ 밸브현황 및 위치도

‣ 밸브 현황

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

‣ 밸브 위치도 ※ 단수건물: 31건물(붙임 단수안내문 참고)

****

ㅇ 밸브조절계획

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 공사 등 지연 시 비상 상황 발생대비 급수차 대기, 기타 사항은 『통수 및 수계전환 업무지침』에 따라 시행

ㅇ 보고내용

- 시민들의 맑고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 시행 예정인 강남구 관내 장기사용 배급수관('86년 매설)에 대한 정비공사로써, 기존관 절단 및 신규관 연결작업 시 단수가 불가피하여 원활한 시공을 위해 밸브조절이 필요한 실정임

☐ 조치계획

ㅇ 상기 단수 및 밸브 조절 계획에 따라 『2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)』를 시행하여, 수질사고 예방 등 시민급수에 만전을 기하고자 함.

☐ 행정사항

ㅇ 「통수 및 수계전환 업무지침」에 따라 통수 전 수질검사 실시

- 통수 전 수질검사 의뢰(급수운영과 → 행정지원과 수질팀)

붙임  단수안내문 1부.  끝.