문서번호	에스플렉스센터운영과-7606
결재일자	2023. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
김대호		10/12
		서재호
협 조

도시는 안전 시민은 안심

′23년 하반기 에스플렉스센터 저수조 청소 계획

′23년 하반기 에스플렉스센터 저수조 청소 계획

2023. 10.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

′23년 하반기 에스플렉스센터 저수조 청소 계획

에스플렉스센터 저수조 청소 및 소독을 실시하여 안전하고 깨끗한 물 공급으로 위생관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)

- 연면적 5,000㎡ 이상인 건축물에 대한 소독 등 위생조치

○ 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 해야 하는 소독등위생조치 등)

- 반기 1회 이상 저수조 청소 실시(상·하반기 각 1회)

○ 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조(수질검사의 횟수)

- 매년 1회이상 수질검사 실시 : 금번 실시

□ 저수조 관리 기준

○ 청소범위 : *************************

○ 수질검사시기 : 마지막 검사일부터 1년이내('23년 4월 측정)

○ 저수조 현황

위 치	구 분	수 량	용 량
*********	******	**	*********************
*********	******	**	******* **********

○ 청소 및 수질검사기관 : 저수조청소업 등록 업체

(수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제7조, 청소 및 위생점검의 대행)

□ 용역 추진계획

○ 용 역 명 : 2023년 하반기 에스플렉스센터 저수조 청소 용역

○ 용역내용 : 지하7층 저수조실 청소작업 및 수질검사

- 저수조 바닥 퇴적물, 이물질 제거 및 세척, 내부 소독

- 저수조 수질검사 실시(6개 항목)

○ 추진방법 : 일상경비 추진

○ 소요예산 : *******

○ 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '23. 10. : 저수조청소

○ '23. 11. : 수질검사 결과 등록 (서울시 저수조관리시스템)

붙임  1. 현장사진 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.