문서번호	운영지원과-7022
결재일자	2023. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영지원과장	서울기록원장
김병섭	代김대하	10/12
		고경희

2023~24년도 서울기록원 정보통신 통합유지관리 용역

9월 부분준공 검사(수) 결과보고

2023. 10.

서울기록원

(운영지원과)

2023~24년도 서울기록원 정보통신 통합유지관리 용역

9월 부분준공 검사(수) 결과보고

정보통신 통합유지관리 용역사업 2023년 9월에 대하여 부분준공 검사(수)를 완료하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 계약체결통보(재무과-67088, 2022.12.24.)

○ 2023~24년 서울기록원 정보통신 통합유지관리 용역비청구(CQM23-009, 2023.10.4.)

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2023~24년 서울기록원 정보통신 통합유지관리 용역

○ 계약기간 : ’23.1.1. ~ ’24.12.31. (장기계약, 2년)

- 1차: ’23.1.1. ~ ’23.12.31.

- 2차: ’24.1.1. ~ ’24.12.31.

○ 계약업체 : **************

○ 계약금액 : ****************************************

○ 주요 유지관리대상

- 전관방송, AV시스템, 비상방송(CATV) 1식

- 출입통제시스템 1식

- 영상감시(CCTV)시스템 1식

- 비상벨시스템 1식

- RFID 시스템 1식

- IP전화 시스템 1식

- 네트워크 장비 및 보안장비 1식

- 구내통신망 및 자가정보통신망 1식

- 부대설비(UPS, 온습도시스템, 행정망PC 등) 1식

○ 정기점검 주기: 매월 (단, 통신망은 수시점검)

□ 9월 부분준공내역

○ 부분준공일자 : ’23. 9. 30.(’23.9.1~ 30, 1개월분)

○ 부분준공금액 :  20,595,250원

************************************************

□ 점검결과

정상  보통  심각

분 류	주요 대상 장비	상태	비고(업체명/점검자)
방송(AV)시스템	전관방송시스템, AV시스템	정상	*******
네트워크장비 (행방용)	백본, 네트워크스위치(행망)	정상	*********
청사보안설비	출입통제, 비상벨, 영상감시시스템	정상	*******
RFID시스템	리더기, 정수점검기, 태그프린터, 기록물관리시스템, 무선컨트롤러 및 인증서버, 서버(운영/DB/미들웨어/백업), 3D모니터링 시스템	정상	******* ******* *********
IP전화시스템	교환기, IVR/과금서버, 전화기	정상	********
무선설비 (대민서비스용)	무선컨트롤러, AP, 네트워크스위치	정상	*******
정보보안장비	IPS, 방화벽, IP관리시스템, 서버보안	정상	********* *******
부대설비	온습도시스템, NAS, UPS, 기타설비	정상	*******

□ 특이사항 및 조치결과: 없음

붙임  부분준공신고서 및 점검결과서 1부.  끝.