현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하철 역사 화재안전관리 강화 계획 보고

1. 관련근거

가. 市 예방과-21340(2023.10.5.)호『지하철 역사 화재안전관리 강화 계획 알림』

나. 예방과-3455(2023.2.27.)호『2023년 소방안전 특별관리시설물 안전관리 시행계획』

다. 예방과-1551(2023.1.27.)호『2023년 화재안전조사 기본계획 알림』

2. 불특정 다수의 이용이 많은 지하철 역사에 대한 선제적 시민안전 확보 및 화재안전관리를

위한『지하철 역사 화재안전관리 강화 계획』를 다음과 같이 추진하고자 합니다.

□ 긴급 화재안전조사

가. 대  상 : 14개소(철도시설 6, 도시철도 8)

나. 방  법 : 화재안전조사 갈음처리(旣 완료) (붙임 2 참조)

※ 예방과-3267(2023.2.14.)호『2023년 소방안전 특별관리시설물 안전관리 시행계획』과 연계 추진

(예방과-3651(2023.3.2.)호『소방안전 특별관리시설물 화재안전조사 등 계획 보고』,             예방과-7389(2023.5.2.)호『소방안전 특별관리시설물 화재안전조사 등 계획 보고』,             예방과-11251(2023.7.3.)호『소방안전 특별관리시설물 화재안전조사 등 계획 보고』

다. 결  과 : 양호 12(현지시정 4건), 불량 2(조치명령 2)

라. 중점 조사내용

- 소방안전관리체게 이행 실태 및 화재의 예방조치 등에 관한 사항 확인

- 자동화재탐지설비 등 소방시설 정상작동 여부 및 유지·관리상태 확인

- 소방시설 및 피난·방화시설 관리실태, 승강장 주변 화재 취약 요인 제거

□ 맞춤형 화재안전컨설팅

가. 대  상 : 도시철도시설 8개소

나. 방  법 : 대상별 맞춤형 화재안전컨설팅 갈음처리(旣 완료) (붙임 2 참조)

※ 예방과-3267(2023.2.14.)호『2023년 소방안전 특별관리시설물 안전관리 시행계획』과 연계 추진

(예방과-15260(2023.9.4.)호『하반기 소방안전 특별관리시설물 화재안전컨설팅 계획 보고』)

다. 결  과 : 8개소 17명(자위소방대 개인별 실현 가능한 임무 부여 지도 등)

라. 내  용

- 대상별 맞춤형 소방계획서 작성 및 미흡·형식적 부분 개선방안 제시

- 피난 동선 상 유도등(피난구, 복도, 통로)적정위치 설치 및 시인성 개선

- 화기취급 주의 및 자체 화재예방 순찰 등 소방안전관리 활동 강화 지도

- 관계인(종사원) 대상 화재 대비 대피훈련 및 화재 시 초동대응 방법 교육 등

□ 화재예방안전진단 대상 안전관리 안내문 발송

가. 기  간 : 2023. 11월 중

나. 대  상 : 22개소('24년 철도시설 6, '25년 도시철도시설 16)

다. 방  법 : 화재예방안전진단 대상 사전 안내문 발송(붙임 3 참조)

□ 안전관리 협의체 운영

가. 대  상 : 22개소(철도시설 6, 도시철도시설 16)

나. 방  법 : 안전관리 협의체 갈음처리(旣 완료) (붙임 2 참조)

※ 예방과-3267(2023.2.14.)호『2023년 소방안전 특별관리시설물 안전관리 시행계획』과 연계 추진

(예방과-15260(2023.9.4.)호『하반기 소방안전 특별관리시설물 화재안전컨설팅 계획 보고』)

다. 결  과 : 22개소 66명(현장방문 안전간담회 추진)

라. 운영내용

- 협의체 구성원 상호간 화재 등 재난발생에 따른 기관별 대응계획 정보공유

- 간담회 및 오픈채팅방을 통한 상호 유대감 형성 및 협업체계 구축 등

붙임  1. 화재안전조사 대상 1부.

2. 지하철 역사 화재안전관리 강화 추진 실적 1부.

3. 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 안내문(안) 1부.  끝.

조사관	김형선		검사지도팀장	김창수		예방과장	10/13
이승재
협조자
시행	예방과-17431	(	2023. 10. 13.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7881	/전송	02-2187-8262	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)