아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	저수조 청소 제외 대상 알림(방배동 446-3, 서초프라임요양병원)

1. 항상 서울 시정에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 귀 건물에서 관리하고 있는 저수조에 대한 「수도법」 제33조제2항 및 동법 시행령 제 22조의3 청소 및 수질검사 사항과 관련하여 아래와 같이 저수조 청소 제외 대상을 안내해드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상건물: 서초구 *********

나. 위 건물의 저수조는 아래사항이 적용됨.

1) 저수조 청소 및 저수조 수질검사 대상 제외

2) 제외조건 : 저수조는 소방용수 및 청소용수로만 사용, 음용수로의 사용 불가

3) 저수조를 음용 목적으로 사용하는 등 변동사항 발생 시 우리사업소로 즉시 연락 요망

※ 저수조를 음용 목적으로 사용하면서 연락을 하지 않을 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조 6호 규정에 의거 불이익 처분(2년이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금)을 받을 수 있습니다. 또한, 향후 소방 관련 업무, 내부 가압장치 가동 중지, 누수 사고 및 수계변동 등의 사유로 소출수 현상 등이 발생할 수 있음을 알려 드리니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	서초프라임요양병원, (주)대교
주무관	서울		시설관리팀장	김재영		시설관리과장	10/13
代이정훈
협조자	주무관	오정한
시행	시설관리과-18482	(	2023. 10. 13.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	ul0705@seoul.go.kr	/	부분공개(5)