현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(홍은)

1. 재난관리과-3692(2023.2.10.)호“2023년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림”와 관련입니다.

2. 홍은119안전센터 관리·운영중인 소방용수시설 고장 발생으로 아래와 같이 보고 합니다.

연번	식 별	용수번호	위 치	고 장 내 역
1	비상소화장치	76호	홍제동 10-18	비상소화장치 문 탈락
2	비상소화장치	79호	세검정로4다길 24

붙임 1. 고장소방용수위치도(비소76호) 1부.

2. 고장소방용수위치도(비소78호) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
반장	김현섭		진압3대장	代박성환		119안전센터장	10/13
팽순민
협조자
시행	홍은119안전센터-3179	(	2023. 10. 13.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-8011	/전송	02-6981-8018	/	koconet@seoul.go.kr	/	부분공개(5)