		강서수도사업소
CU********2*******A13***************E0500-1
수신자		*************
(경유)
제목	옥내급수관 공사비 지원 승인 알림 (강서구 초록마을로 176)

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 옥내급수관 공사비 지원 신청 관련하여 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

접수번호	주 소	성 명	건 물 현 황			공사비 신청금액(원)	공사비 지원 승인금액(원)	비고
			용 도	가구수	전용면적 (m2)
******* ******	********************* *************	**** *********	***	***	******	***********	**********

3. 지원금액 : ********************************************

4. 공용급수관 개량 · 갱생공사는 건축물 내·외부의 노후 수도관 전체를 교체하시고 수도법     제14조(수도용자재와 제품의 인증 등) 및 같은법 시행령 제24조(위생안전기준) 및 제24조의2

(수도용자재와 제품의 사용)에 따라 위생안전기준 인증(상수도용 KC인증) 및 시설기준에

적합한 자재·제품을 사용하여야 합니다.

5. 공사 시행 시 공사에 따른 안전대책을 수립하고 도로굴착이 수반되는 경우 지하매설물      (전기, 통신, 상·하수도, 가스 관 등) 관리자와 사전 협의 후 굴착을 시행하여 굴착에 따른     안전사고가 발생하지 않도록 각별히 주의 하셔야 합니다.

6. 공사비 지원 대상이 되는 급수설비는 아연도강관의 사이에 설치되고, 수돗물의 이송 및     수질개선에 꼭 필요한 급수설비(단, 지역난방 아파트의 온수 열교환기, 순간온수기 등      수돗물의 이송에 꼭 필요하지 않은 설비는 공사비 지원 대상에서 제외)이며, 예비검사      (준공 10일전 신청) 신청 시 설계서는 공사비 지원대상이 되는 급수설비 공사내역을      분리·작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 아파트 내 저수조(물탱크)를 철거 또는 용도 변경이 있을시 우리 사업소 시설관리과와      협의하시기 바랍니다.

8. 공사 완료 후 서면으로 먼저 예비검사 신청(준공검사 및 시공물량증감 반영 서류 등)      검사완료 후 공사완료 보고서[제출서류 : 준공검사서, 세금계산서, 준공 전·중·후 사진       (동일위치에서 촬영), 갱생 곡관 시공부위 사진, 준공내역서, 준공도면, 하자보수보증서,     공사감리일지, 구경별 실측 배관 연장내역 등]를 제출하여 공사완공상태에 대한 검사를      요청하시기 바라며, 수도사업소에서 공사완공상태 검사 후 공사비를 지원해 드립니다.

9. 수도사업소에서는 개량공사비의 지원만을 담당하며, 공사에 대한 모든 시공관리 및 감독,     처리는 수도사용자의 책임으로 합니다.

10. 공용급수관 개량공사의 품질관리를 위해 감독관(감리)을 지정, 자체적으로 감독을 철저히     시행하여 우수한 품질이 확보될수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

11. 공사완료상태 검사결과, 시공불량으로 재시공이 요구될 시 수도사업소의 시정 요구에      따라 시공이 완료된 사실을 확인 후 지원금이 지급되며, 지원조건을 위반하거나 공사       사실이 허위로 판명될 경우 관련법령 규정에 따라 지원금이 반환 조치 및 민·형사상의      책임을 질 수 있음을 알려드립니다.

붙임 노후 공용급수관 교체공사비 지원 승인조건1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	강진희		현장민원팀장	최상희		현장민원과장	10/13
代최상희
협조자	주무관	김주호
시행	현장민원과-13867	(	2023. 10. 13.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 현장민원과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2522	/전송	02-3146-2509	/	walk21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)