아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	현대아파트(상계동 359) 관리사무소
(경유)
제목	상수도 시설물 원상복구 요청

1. 귀 아파트(사무소)의 무궁한 발전을 기원하오며, 시설물 점검시 발견된 사항에 대하여 통보하오니 조속히 조치하여 주시기 바라며

2. 조치후 전,후 사진을 첨부하여 우리사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.

아   래

- 상수도시설물인 수도 계량기실 내부 자체 공사에 따른 수도배관 설치 부적정

- 향후 수도계량기 교체, 유지관리 등 곤란

- 수도배관 설치 부적정으로 사고 발생 우려

3. 서울특별시 수도조례 제40조에 의거 우리사업소와 협의하여 상기 수도배관을 원상복구 하여주시기 바랍니다.

※ 담당 / 전화번호 : 급수운영과 하태훈 주무관 / 02-3146-3375

붙임 현장사진 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	하태훈		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	전결 10/13
代이문성
협조자
시행	급수운영과-16136	(	2023. 10. 13.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3375	/전송	02-3146-3389	/	ha960415@seoul.go.kr	/	대시민공개