아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 업무 협의 회신(대림동 685-##)

1. 영등포구 건축과-32551호(2023. 10. 12.)와 관련입니다.

2. 건축물 사용승인신청에 따른 협의에 대해「건축법」제11조에 의한 복합민원 또는 개별적인 신청에 의해 접수된 아래 상수도 신청 건은「수도법」제38조 및 「서울특별시 수도조례」 제6조, 제14조, 제16조’ 규정에 의거 급수설비(수도계량기 및 절수설비)가 적정하게 설치되었음을 통보하오니 신축건물 사용승인업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 위    치: *******************

나. 건 축 주: ********

다. 규    모: 지하0층/지상5층, 연면적 538.40㎡

라. 용    도: 공동주택(도시형 다세대-13세대)

마. 확인사항

- 수도계량기: 가정용 D30㎜×1개, D15㎜×13개 설치

- 기       타: 절수설비 설치.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	황인성		시설관리팀장	차승환		시설관리과장	10/13
조임남
협조자
시행	시설관리과-18278	(	2023. 10. 13.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/	kkang12513@seoul.go.kr	/	부분공개(6)