아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	용역 중간보고 개최결과 알림 및 조치결과 제출 요청

1. 우리 본부에서 시행중인「대형제수밸브 점검·정비 용역(강북지역)」과 관련하여  중간보고회 개최결과, 점검·정비 불가 사항(단기 조치 사항)에 대해 조치 요청하오니

2. 붙임에 양식에 의해 조치결과를 '23. 10. 20.(금)까지 회신하여 주시기 바라며, 특히 매몰 맨홀에 대해서는 급수운영에 지장이 없도록 빠른시일 내에 굴상 조치하여 주시기 바랍니다.

***	*	****	****	****	****	****
*	**	**	**	*	*	*
***	**	**	*	*	*	*
***	**	**	*	*	*	*
***	**	**	**	*	*	*
***	**	*	*	*	*	*

※ 사업소 선 조치 후 점검·정비 시행예정

붙임 : 1. 중간보고회 결과보고 1부.

2. 대형 제수밸브 점검정비불가 내역 각 1부.

3. 점검불가 정비결과 보고(양식) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장), 중부수도사업소장(시설관리과장), 서부수도사업소장(급수운영과장), 서부수도사업소장(시설관리과장), 동부수도사업소장(급수운영과장), 동부수도사업소장(시설관리과장), 북부수도사업소장(급수운영과장), 북부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	박건수		시설관리과장	전결 10/13
양해선
협조자
시행	시설관리과-9305	(	2023. 10. 13.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3416-1533	/전송	02-3146-1529	/	gunzaa@seoul.go.kr	/	부분공개(5)