문서번호	시설관리과-9304
결재일자	2023. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		상수도사업본부부본부장
박건수	양해선	전태호		10/13
				권민
협 조
	주무관		김영혁
	주무관		김채경

대형 제수밸브 점검·정비 용역

중간보고회 개최 결과보고

2023. 10.

상수도사업본부

(시설부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

대형 제수밸브 점검·정비 용역

중간보고회 개최 결과보고

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설관리과장 : 양해선☎1530 담당 : 박건수☎1533

우리 본부에서 추진 중인『대형 제수밸브 점검․정비 용역』에 대한 중간 보고회 개최 결과를 보고드림.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검․정비 용역(중부,서부지역)

대형 제수밸브 점검․정비 용역(동부,북부지역)

○ 용역규모

- 강북지역 400㎜이상 버터플라이 밸브*******(설치 후 3년 이상 경과)

연번	용 역 명	규 모	도급액(천원)	도 급 자
계		************	*********
1	대형 제수밸브 점검정비 용역(중부,서부지역)	**********	********	********
2	대형 제수밸브 점검정비 용역(동부,북부지역)	**********	********	********

○ 용역기간 : '23. 3. 27. ~ 12. 22.

□ 중간보고회 개최 결과

○ 일  시 : 2023. 10. 5.(목) 14:00

○ 장  소 : 본부 4층 회의실

○ 보고자 : 사업 책임기술인

○ 참석자

- 본   부 : 부본부장, 시설부장, 누수대응과장, 공간정보과장,

시설관리과장, 용역 담당

- 사업소(중부, 동부) : 급수운영과장, 시설관리과장 / 사업소(서부, 북부) : 담당 팀장

- 용 역 사 : 사업책임기술인*************************

○ 용역 추진사항 보고내용

- 용역 추진 현황(공정률 79.4%, (’23. 9. 20. 기준))

·점검·정비 추진 실적 및 향후 일정

- 용역 추진 상 문제점 및 개선방안

·점검·정비 불가사항에 대한 조치

·점검 결과 유형에 따른 개선 계획

【금회 점검불가 발생현황】- 단기 조치 가능

구 분	계	신규발생	기존 점검불가	비고
강북지역	****	****	****
	****	***	***

ㅇ 장기 조치사항(200개소) 발생현황은 변화 없음

※ 금회 신규발생 현황

****************		***********	***********	***
**	**			**** *****************
**	*****			***

○ 보고회 현황사진

□ 주요 검토사항

○ 사업소 과장

위 원	주 요 의 견
중부 시설관리과장	********************************************* *****************************
중부 급수운영과장	*************************************
동부 시설관리과장	*******************
동부 급수운영과장	******************************************* *********************************

○ 공간정보과장

*******************************************

*******************************

○ 시설관리과장

*******************************************************************

○ 시설부장

***********************************

*****************************

****************************

*******************************

○ 부본부장

*********************

************************************************************

*********************************************************************************

*****************************************

***********************************************************

□ 조치계획

[단기 조치계획 : 97개소]

*********************************************************

*****************************************

***************

점검·정비 불가사항	정 비 계 획(안)
***********	**********************
***********	*******************
******	*************************************
**	******************************

*************************************************************************

*************************************************

**********************************************

*****************************

*****************************************

**************************************

*******************************************

**********************

****************************************************

***************************************************

[중장기적 조치 : 200개소]

*************************

*********************************************************

**************************************************************

**************************************

***************************************************

**************************

****************************************************************************

************************************************

******************************

□ 행정사항

○ 중간보고회 개최 결과 및 점검 불가사항 사업소 통보(단기 정비 대상)

- 조치계획 회신 조치('23. 10. 20.까지)

붙임 : 1. 중간보고회 참석자 현황 1부.

2. 회의록 1부.  끝.