아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(10.13. ~ 10.15.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 10월 15일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(10월15일)	531,587		466,663		135,156		94,580		96,353		140,574		64,924
전일(10월14일)	502,822		441,784		134,651		87,126		88,314		131,693		61,038
증감	28,765		24,879		505		7,454		8,039		8,881		3,886
2022년 10월 15일	522,150		461,103		151,219		79,168		100,472		130,244		61,047
2023년 10월 일평균량	512,021		447,565		130,790		90,781		90,834		135,159		63,854

붙 임 : 일일공급량(10.13. ~ 10.15.) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	10/16
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진
시행	시설관리과-18393	(	2023. 10. 16.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)