아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	「등촌1구역주택재건축정비사업」기존 상수도관 철거·폐쇄공사 착공계 검토회신

1. 등촌1구역주택재건축정비사업 착공계 제출[등촌1재 제23-04호]과 관련된 문서입니다.

2. 귀 조합에서 제출한 기존 상수도관 철거·폐쇄공사 착공계를 검토하고 승인조건을 이행하는 조건으로 아래와 같이 회신하오니 상수도관 폐쇄공사에 따른 단수 및 녹물출수 등 시민 불편사항이 발생하지 않도록 공사 시행하기 바라며, 공사감독 및 품질관리에 최선을 다하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 이행 요청사항

- 가정 인입관 D20~50mm 분기점 폐쇄 사진 보완

- 고재처리비 부과에 필요한 관련 서류

· 부지 내 폐지되는 상수도 시설물의 '감정평가서'와 신설 수도시설 '비용계산서' 제출에 따라 정산 예정

붙임  1. 상수도관 이설(철거)승인조건 1부.

2. 상수도밸브실 설치 및 유지보수 지침 1부.

3. 상수도관 보호 및 순찰 입회업무 지침 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	등촌1구역 주택재건축정비조합장(07665 서울특별시 강서구 등촌로 219 (등촌동)), 태윤건설(주)
주무관	지예솔		시설관리팀장	정수용		시설관리과장	10/16
이재학
협조자
시행	시설관리과-18098	(	2023. 10. 16.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4007	/전송	02-3146-4039	/	jys7039@seoul.go.kr	/	부분공개(6)