문서번호	서울특별시공무원수련원-7179
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
최은규		최성일	10/16
			이광희
협조

`23년 하반기 저수조 및 고가수조 청소 시행 계획

2023년 10월

서울특별시공무원수련원

2023년 하반기 저수조 및 고가수조 청소 시행 계획

시설팀장: 최성일 ☎구내 121  담당: 최은규 ☎구내 152

우리 수련원 저수조, 고가수조 시설에 대하여 수도법 규정에 의거 소독 및 수질검사 등 하반기 청소 시행계획을 보고 드림.

□ 관련 근거

○ 속초시 맑은물관리사업소-5838(`23년 하반기 저수도 위생상의 조치이행 안내)

○ 관련규정 : 수도법 제33조 및 동법 시행령 제50조, 동법 시행규칙 제22조3

○ 내용

- 저수조(시수, 온천수조) 및 고가수 사용자는 위생상의 안전을 확보하기 위하여 그 설비를 주기적으로 점검하고, 청소 등 조치시행

- 저수조  설치 후 년 2회 이상 청소 및 년 1회 이상 수질검사 실시

□ 저수조 및 고가수조 시설개요

○ 설치년도 : 1996년 3월

○ 설치장소 : *******************************************

○ *****************************************

※ 최근 저수조청소 시행일 : 2023년 04월 17일

□ 분해점검 등 상반기 시행 계획

○ 청소예정일 : 2023. 10. 19.

○ 시행내용 : 저수조(시수, 온천수조) 및 고가수조 청소 및 소독

○ *****************

○ 예산과목 : 공무원수련원, 신명나게 일하는 직장분위기 조성, 수련원  관리사업, 수련원 유지 및 관리, 일반운영비, 공공운영비

○ ***************************************

○ ************************.

붙임  1. 저수조 위생상 조치안내 1부.

2. 저수조 위생상 조치안내문(첨부물) 1부.

3. 산출기초조사서 및 시방서 1부.  끝.