문서번호	정수시설과-11117
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
이진성	전훈	10/16
		강승곤
협 조
	행정관리과장		최재욱
	주무관		정승경
	주무관		김규한

오존접촉조 가압수 공급펌프 정비 보고

2023. 10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

오존접촉조 가압수 공급펌프 정비 보고

정수시설과장 : 전 훈☎3146-5770         담당 : 이진성☎5772

설비 점검에 따른 오존접촉조 가압수 공급용 펌프를 정비하여 효율적인

설비관리에 만전을 기하고자 함.

1		내 용

1) 현황 및 문제점

○ 오존접촉조 약품투입을 위한 가압수 공급용 모터펌프(2대) 가동 불능

위치	시설명	규격(수량)	용도	설치년도
오존접촉조	가압수 공급용 모터펌프	15마력(11kW) ×2대	약품(티오황산나트륨) 투입 시 가압수 주입	2014

2) *********

○ ***********************************.

*****************************

**	****	**
*	*********************************** **********************************	************ ********************
*	******************************	**************** ******************* *********************

○ 현장사진

오존접촉조(옥상)	펌프실(내부)	모터펌프(2대)

3) 정비계획

○ 사 업 명: 오존접촉조 가압수 공급펌프 정비

(※ 해당 설비는 신설 중인 티오황산나트륨 주입설비의 예비용으로 활용 예정)

○ *****************************

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비(전기설비 유지관리)

○ **************

○ ************************************

○ ******

- ****************************************************************************************************************

※ 관련법령

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

① (중략)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는(중략) 수의계약을 할 수 있다. (중략)

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약(중략)

나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약 (중략)

제30조(수의계약대상자의 선정절차 등)

① (중략)다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.(중략)

2. 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조ㆍ구매 및 용역의 경우(중략)

○ 사전검토 사항

순번	구분	내용	관련근거
1	계약심사	■ 본부(안전조사과) 계약심사 해당사항 없음. - 물품 계약 제외	본부 안전조사과-908(2023. 1. 27.) 「'23년 상수도사업 계약심사 추진계획」
		■ 서울시(계약심사과) 계약심사 해당사항 없음. - 추정금액 2천만원 미만 물품 제조·구매 제외	서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제3조(계약심사 대상사업), 제4조 (계약심사 제외사업)
2	일상감사	■ 해당사항 없음. - 대상: 추정가격이 5억원 이상 물품 제조·구매 추정가격 2천만원 초과 1인견적 수의계약	서울특별시 일상감사 규정 제4조 (일상감사 대상)

순번	구분	내용	관련근거
3	녹색제품 구매·적용 가능 여부	■「녹색제품정보시스템」검색결과 구매 품목에 녹색제품 없음.	녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조 (공공기관의 녹색제품 구매의무)
4	구매규격 사전공개	■ 해당사항 없음. - 추정가격 5천만원 미만인 물품	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제32조의2 (구매규격 사전공개)
5	안전보건 의무사항	■ 물품 지침서(규격서)에「특별과업내용」명기	산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시), 중대재해처벌법 제4조·제9조
6	하자담보책임기간	■ 납품검사일로부터 1년	조달청지침 제1807호(2022. 5. 1.) 「물품구매계약 품질관리 특수조건」
7	특정제품 선정심사	■ 해당사항 없음. - 동일 특정제품 제조·구매 2천만원 이하	서울특별시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

2		향 후 일 정

○ 2023년 10월: 정비를 위한 물품 발주 시행

3		행 정 사 항

○ 예산배정 및 계약업무 추진: 행정관리과

붙 임  1. 산출기초조사서(조사가격 포함), 지침서(규격서) 각 1부.

2. 수의계약 요청 사유서 및 증빙서류 각 1부.  끝.