문서번호	기전과-11044
결재일자	2023. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
최민규		채충일	10/16
			代홍승용
협조
	주무관		이래운

2023년 겨울철대비

도로 기전시설물 점검 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

2023년 겨울철대비

도로 기전시설물 점검 실시 계획

겨울철 안전사고 예방 및 시민불편 최소화를 위해 기전시설물에

대한 사전 점검을 실시하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 2023년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 시행계획[도로시설과-4901,'23.10.11.]

□ 현  황

구 분	개 소	시 설 명
*	**
****	*	***********************
****	*	******************
**	*	********************************
****	**	*************************************************************
****	*	*************************************************
*****	*	**************************

□ 점검개요

ㅇ 주요점검대상

도로기전시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도	입체교차로
주요 설비	****	**	*	*	*	*	**	*
	***	*	*	*	*	*	*	*
	****	***	*	*	**	*	**	*
	*****	*	*	*	*	*	*	*
	***	**	*	*	**	*	**	*
	***	***	*	**	**	**	**	*
	***	***	*	*	***	*	***	*
	***	**	*	*	**	*	*	*

ㅇ 점검기간 : *****************************

ㅇ 점검방법

- 시설물 관리주체별 자체점검

- 점검조는 2인이상으로 구성 점검

※ CCTV, 자동제어시스템, 배수펌프, 전기안전관리대행, 재방송, 미세먼지, 비상벨의 경우, 유지관리용역 업체에서 정기점검 실시

ㅇ 점 검 자 : 기전과장 외 15명

합 계	총 괄	사무실	가로등 및 경관조명	터널, 지하차도
**	*	*	*	*
***	****	******************	*** ***	**************************** *************,

ㅇ 주요 점검내용

구 분	주요 점검사항
****	********** ********************** **********
****	*************** ***************** ********************** ***************** **************
*** ****	***************** ************ *************** *********** ***************************
**	************************* ****************

□ 점검결과 조치

ㅇ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치

ㅇ 중대한 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치

□ 행정사항

ㅇ 2023. 11. 17. : 결과 보고서 제출(기전과→도로시설과)

붙임  1. 겨울철대비 안전점검 결과(총괄) 서식 1부.

2. 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

3. 안전점검 보고서(서식). 1부.

4. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.  끝.