문서번호	공원운영과-12419
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
안병준		김국헌	10/17
			유병오
협조

동부공원여가센터

청사 집수정 펌프 고장 보고

2023. 10.

동부공원여가센터

(공원운영과)

동부공원여가센터

청사 집수정 펌프 고장 보고

동절기 대비 시설물 점검 중 청사 내 근로자 샤워시설의 배수용 집수정 펌프의 고장이 발생하여, 그에 따른 조치계획을 보고드림

□ 집수정 펌프 현황

○ 청사 집수정 펌프 현황(지하): 4개소 8대

연번	설 비 명	용 도	용 량	수 량	비 고
1	기계실 배수펌프	기계실 집수정 배수용	*********** ************	2
2	램프 배수펌프	램프 집수정 배수용	*********** ************	2	2023년7월교체완료
3	PIT실 배수펌프	지하 샤워실 집수정 배수용	*********** ************	2	고장 (2005.설치)
4	간이 정화조 오수펌프	지하 화장실 오수용	*********** ************	2

□ 고장보고

○ 고장개요

- **********************************

- *******************************************************************

- ********************************************************************

- ****************************

○ 위치도 및 사진

**	**
집수정 위치도	펌프 부속 밸브 등

**	**
자동제어반(지하PIT실)	배수펌프 2대

□ 조치계획

○ 펌프설비 전면 교체가 필요하여 시설과 교체 공사 요청

○ 정비내용

- ************

- ************

- **************

- *******************************

□ 향후계획

○ 배수펌프 시설 등 교체 요청(공원운영과→시설과).  끝.