아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	시설과장
(경유)
제목	동부공원여가센터 청사 집수정 펌프 교체 요청

1. 동절기 대비 시설물 점검 중 청사 내 근로자 샤워시설의 배수용 펌프의 고장이 발생하여, 현재 2대 중 1대의 펌프만 가동 중에 있습니다.

2. 해당 설비는 **************************************************************************************************************** 전면 교체를 요청드립니다.

붙임  청사 집수정 펌프 고장 보고서 1부.  끝.

	공 원 운 영 과 장
주무관	안병준		총무팀장	김국헌		공원운영과장	10/17
유병오
협조자
시행	공원운영과-12432	(	2023. 10. 17.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 서울숲관리사무소 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2984	/전송	02-460-2987	/	jun7229@seoul.go.kr	/	부분공개(5)