아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(10.16.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 10월 16일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(10월16일)	548,494		482,175		138,035		95,668		97,100		151,372		66,319
전일(10월15일)	531,587		466,663		135,156		94,580		96,353		140,574		64,924
증감	16,907		15,512		2,879		1,088		747		10,798		1,395
2022년 10월 16일	516,837		455,218		156,128		79,295		92,009		127,786		61,619
2023년 10월 일평균량	514,301		449,728		131,243		91,086		91,226		136,173		64,008

붙 임 : 일일공급량(10월16일) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	代최대진		시설관리과장	10/17
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진
시행	시설관리과-18440	(	2023. 10. 17.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)