		서부수도사업소
CU********7*******C01***************E0510-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	기타민원 처리 결과(창천동)

***님이 신청하신 기타민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

성명	***
주소	*******************
민원제목	맨홀소음신고
민원내용	************2-3주전에 건물앞 상수도 맨홀 공사이후 차량지날때마다 소음이 심하다고 합니다. 나오셔서 확인부탁드립니다.
답변내용	안녕하십니까 평소 상수도행정에 관심과 애정을 가지고 소중한 의견 주신 것에 감사드립니다. 귀하께서 전화로 신청하신 맨홀소음과 관련하여 아래와 같이 답변 드립니다. *********** 앞 맨홀소음은 23.10.17. (화) 금일 15시 30분 경 현장방문하여 소음방지용 고무링교체 완료하였습니다. 더 궁금하신 사항은 서부수도사업소 급수운영과 유미진(02-3146-3645)로 문의주시면 성심껏 답변드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

끝.

주무관	유미진		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	10/17
채재일
협조자
시행	급수운영과-18569	(	2023. 10. 17.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3645	/전송	02-3146-3689	/	.	/	부분공개(6)