불 끄고 갑질도 끄고 생명은 살리고 청렴도 살리고
	성 북 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	의용소방대 활용 보이는소화기 점검 세부계획 알림

1. 관련문서

가. 예방과-19317(2023.9.6.)호 "보이는소화기 '시민 서포터즈' 운영 강화 등 중점사항 알림

나. 예방과-7542(2023.10.10.)호 "의용소방대 활용 보이는 소화기 점검계획 알림"

2. 보이는 소화기의 선제적인 점검·보수로 항상 사용이 가능한 상태로 유지하여 효율성을 극대화 하고자 의용소방대 활용 보이는소화기 점검을 다음과 같이 운영하고자 합니다.

가. 기    간: 2023. 10. 23.(월) ~ 11. 17.(금) / 4주간

나. 대상/조편성: 관내 보이는소화기 762개소

부서 합계	현장대응단	돈암	길음	장위
762개소	201개소	184개소	204개소	173개소
12개조(24명)	3개조	3개조	3개조	3개조

다. 점검횟수: 각 조별 주1회(09:00~18:00 중 3시간, 세부일정은 자체협의)

라. 점검방법: 1회 당 보이는소화기 15개 ~ 20개 점검

마. 활동업무

1) 보이는 소화기 유지상태 확인(소화기함 상태, 소화기 압력게이지 확인 등)

2) 소화기함 주변 환경 정리 및 청소 등

3) 활동 시 화재예방활동 및 재난정보통신원 활동 병행

바. 행정사항

1) (근무확인) 활동 전 119안전센터 방문, 점검개소 배정 및 근무 시작 확인

2) (수당지급) 점검활동일지(서식1) 및 소방출동(활동)기록부(서식2) 제출

- 의용소방대원 ⇒ 현장대응단 및 119안전센터 ⇒ 11.22.(수)한 예방과 제출

3) (안전교육) 현장대응단 및 119안전센터에서는 사전 점검교육 철저

본 문서는 개인정보가 포함된 문서입니다. 비공개 문서(비공개, 보안결재)로 지정하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 의용소방대 보이는소화기 점검 계획 1부.

2. 보이는소화기 점검 의용소방대원 명단 1부.

3. (서식1)소방출동(활동)기록부 1부.

4. (서식2)보이는소화기 점검 활동일지 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 돈암119안전센터장, 길음119안전센터장, 장위119안전센터장
반장	구두리		대응총괄팀장	장병일		재난관리과장	10/17
최연웅
협조자
시행	재난관리과-5988	(	2023. 10. 17.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3, 성북소방서 (종암동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seongbuk/main/main.do
전화	02-6981-7391	/전송	02-02-2187-82	/	svmsvm1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)