문서번호	기전과-12266
결재일자	2023. 10. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
곽영두		10/17
		최경주
협 조
	주무관			김원수

증산지하차도 외 2개소 침수감지장치  추가설치 작업 계획 (증산, 월드컵, 퇴계로 지하차도)

증산지하차도 외 2개소 침수감지장치

추가설치 작업 계획 (증산, 월드컵, 퇴계로)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 10.

서부도로사업소

(기  전  과)

증산지하차도 외 2개소 침수감지장치

추가설치 작업 계획 (증산, 월드컵, 퇴계로)

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 : 곽영두☎8328

지하차도 침수감지장치 감사 지적사항 보완을 위한 침수감지장치 추가 설치 관련, 전기공사 추가작업 계획을 아래와 같이 보고함

□ 추진근거

ㅇ 지하차도 안전감사 감사결과 처분요구서 송부
(안전감사담당관-5224, '23.4.24.)

- 침수감지장치 미작동, 차도면 최저점 미설치, 양방향 미설치 등 침수감지장치의 관리가 소홀하고 설치기준에 부적합하게 시공된 사실이 확인 … 관련하여 증산지하차도 양방향 미설치 지적

ㅇ 사업대상  ※ 지하차도 전수조사 결과 증산지하차도 외 2개소 추가설치 필요 확인

(개소별 필요작업 내역 : 배선배관 전기공사 + 침수감지장치 설치)

- 증산지하차도 : 반대차선 1개소 설치 필요

- 월드컵지하차도 : 양쪽차선 2개소 설치 필요

- 퇴계로지하차도 : 반대차선 1개소 설치 필요

□ 보완계획

ㅇ 전기공사

- 작업물량 소량이므로 현재 시행 중인 지하차도 전기공사 2건에서 상기
작업 신속히 처리하고, 추후 설계변경으로 반영하고자 함

사업명	추가작업 내역 및 물량
퇴계로지하차도 외 1개소 진입차단시설 전기공사 (퇴계로, 모래내)	퇴계로지하차도 배선, 배관 퇴계로 : 전선관 20m, 케이블 50m
서빙고지하차도 외 2개소 간이형 진입차단시설 전기공사 (서빙고, 잠수교북단, 월드컵)	월드컵 및 증산지하차도 배선 배관 월드컵 : 전선관 20m, 케이블 350m 증산 : 전선관 20m, 케이블 330m

ㅇ 침수감지장치 설치 : 제어시스템 업체와 별도 계약으로 처리 예정

□ 향후계획

ㅇ '23. 10. : 전기공사 2건 작업지시 및 완료

ㅇ '23. 10. ~ 11. : 전기공사 2건 설계변경 및 준공처리

붙임  처분요구서 1부.  끝.