현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	양 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	(목동) 2023년도 보이는 소화기 신규설치에 따른 검수 자체 계획 보고

1. 예방과-12814(2023.10.16.)호 『보이는 소화기 신규설치에 따른 검수 계획 알림』과 관련입니다.

2. 2023년 보이는 소화기 신규 설치 완료에 따라 검수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기간: 2023. 10. 17.(화) ~ 10. 19.(목)

나. 대상: 보이는 소화기함 5개(기본형), 5개(거리형)

다. 검수방법: 펌프차 활용하여 현장 확인자는 2인 이상

1) 보이는 소화기함 설치 적정성 확인(수량, 위치, 표준규격 여부 등)

☜ 보이는 소화기 표준디자인 규격 참고(붙임4)

2) 소화기 2개씩 비치 및 QR코드 스티커 부착

마. 결과제출: 2023.10.19.(목) 한(붙임2·3)

※ 소방안전지도상 신규설치 보이는 소화기 위치 등록 병행

붙임  1. 2023년 보이는 소화기 신규설치 검수 대상 현황(목동) 1부.

2. 2023년 보이는 소화기 물품검사(수) 결과 1부.

3. 2023년 보이는 소화기 신규 설치 관리카드(서식) 1부.

4. 표준디자인 규격 1부.  끝.

담당자	장봉진		진압1대장	이시행		119안전센터장	10/17
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-3694	(	2023. 10. 17.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	chbj717@seoul.go.kr	/	부분공개(6)