현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	종 로 소 방 서
수신	신교119안전센터장
(경유)
제목	소화전 및 비상소화장치 이설 완료에 따른 검수 알림(신교)

1. 관련근거

가. 재난관리과-3423(2023.5.18.)호「종로구 옥인동 47-331 앞 소화전 및 비상소화장치 이설 요청에 따른 회신」

나. 종로구청 주택관리과 유선업무연락

2. 관내 이설완료된 소화전과 비소장치를 알려드리오니, 신교119안전센터에서는 해당 소방용수시설 검수 후 결과를 제출하시기 바랍니다.

가. 대  상: 2개소(지상식 소화전 1개소, 분리형 비상소화장치 1개소)

관 할	형 식	관리번호	변 경 내 용	비 고
**	*** ***	*****	********************* ***************	**** **
	*** ****	****

나. 확인내용: 해당 소방용수시설 외관 및 출수 등 정상작동 여부 확인

3. 행정사항

가. 검수결과는 붙임1 서식으로 2023. 10. 25.(수)까지 재난관리과 제출

나. 119행정정보시스템 해당 용수 사진 및 상태, 위치 정보 최신화 필수 실시

다. 붙임3의 밸브 작동 및 적수예방 요령에 따라 검수 실시

붙임  1. 소화전 검수 결과(00센터) 1부.

2. 비상소화장치함 검수 결과(00센터) 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
반장	차상윤		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	10/17
代김금종
협조자
시행	재난관리과-7205	(	2023. 10. 17.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02********3	/전송	02********9	/	freelo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)