아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습기 단순장애 조치결과 보고

「2023년도 클라우드센터 항온항습기 유지관리 용역」 관련하여 장애조치 결과를 보고 드립니다.

가. 조치일시 : 2023. 10. 12.(목) 09:00 ~ 11:30

나. 대상장비 : ***************

다. 장애내용 : 가동기기에서 이상 소음 발생

라. 조치내용 : 고무 보온재 교체(중단시간 없음)

붙임	장애조치 보고서 1부.  끝.

주무관	조성준		클라우드센터운영과장	10/18
하동수
협조자
시행	클라우드센터운영과-7637	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움 17층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3470-1521	/전송	02-2124-2940	/	mark7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)