문서번호	급수운영과-17029
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	급수운영팀장		급수운영과장
송정호	양재덕		10/18
			代양재덕
협 조
	시설운영팀장					양봉우

『2023년 3분기』

공공용수 사용량 분석 보고

2023. 10.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

『2023년 3분기』

공공용수 사용량 분석 보고

2023년 우리 사업소 상수도 공공용수 관리계획에 따라 공공용수의 체계적 관리를 위해 3분기 공공용수 사용량 분석결과를 보고 함.

Ⅰ		추진근거

○ 2023년 유수율 향상 추진사업 평가 계획【누수대응과-57135호(2023.6.13.)】

○ 2023년 상수도 공공용수 관리계획【급수운영과-7812호(2023.5.11.)】

※ 사업소 공공용수 자체분석(분기별) 실시 : 분기별 1회당 0.1점 가점사항

Ⅱ		공공용수 현황

□ 공공용수 사용량: 공공용수 + 기타용수

구분	합계	연간단가				취약관로			단위사업	배수지 청소용수	물세척수	기타 (수계전환등)
		계	급수	누수	시설물	계	관말정체	적수민원
개소	226	-	-	-	-	62	40	22	10	2	152	-
수량(㎥)	16,693	-	-	-	-	2,814	1,357	1,457	4,019	3,358	6,502	-

□ 사용기간: 2023. 7. ~ 9.(3분기)

□ 공공용수 = 수도사업용 수량 + 공공수량

○ 수도사업용 수량: 수도 사업을 위해서 사용되나, 요금징수가 되지 않는 수량

① 배수지 청소를 위해 배출시킨 수량, ② 수도관 세척에 사용된 수량, ③ 관말 정체수의 수질보호를 위해 퇴수시킨 수량, ④ 공사(누수방지작업,  시설개보수, 관로공사)로 관내에 채워진 물을 배출시킨 수량

○ 기타용수: 공공의 용도로 사용되어 요금수입 없는 수량

① 소방용수, ② 소방훈련용, ③ 비상시 급수차에 의한 운반 공급용수 등

※ 요금이 징수된 경우에는 공공수량에 포함시키지 않음.

Ⅲ		사업별 증감원인

□ 공공용수량 현황

구 분	총 공급량 (㎥)	공공용수량(㎥)/건							공공용수량비율 (%)
		계	연간단가	취약관로	단위사업	항청소	물세척수	기타
증·감	-196,939	-11,613	-49	-977	3,387	-482	-9,259	-4,233
2023년 3분기	29,737,403	16,693	-	2,814	4,019	3,358	6,502	-	0.06
2022년 3분기	29,934,342	28,306	49	3,791	632	3,840	15,761	4,233	0.09

□ 분석결과: 전년 대비 사용량 11,613㎥ 감소

○ 감소 요인

- 수질개선에 따른 물세척시 세척수량 감소, 항청소시 퇴수 수위 조절, 수질민원 발생 감소에 따른 퇴수량 감소 등

○ 증가 요인

- 송배수관 정비공사 등 단위공사에 따른 퇴수량 증가

Ⅳ		향후계획

○ 2023년 분기별 공공용수 자체분석 실시

○ 2023년 하반기 항청소시 퇴수 기준수위 확보

붙임  공공용수 사용현황(2023년 9월) 1부.  끝.