문서번호	시설관리과-18855
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
최경철	김재영	문병희	10/18
			代이영세
협 조
	급수운영과장		代신중선
	급수관리팀장		代장형준
	주무관		이상욱

누수 사전 예방 특별 순찰·점검 결과보고(2차)

2023. 10. 18. (수)

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

누수 사전 예방 특별 순찰·점검 결과보고(2차)

사업소장 : 박기용☎3146-4703 시설관리과장 : 문병희☎4890 시설관리팀장 : 김재영☎4891 담당 : 최경철☎4909

명절 연휴 및 동절기에 앞서 선제적으로 누수 취약 지역에 대한 사전예방을 위해 순찰·점검을 시행하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		추진근거

□ 상수도 시설물 특별점검 계획 알림(본부 시설관리과-8411, 2023.9.13.)

□ 누수 사전 예방 특별 순찰·점검 계획 (시설관리과-16938, 2023.9.15.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간: (총기간) '23. 09. 14. ~ '23. 10. 16.

ㅇ 1차: '23. 09. 14. ~ '23. 09. 26. (7,9호선)

ㅇ 2차: '23. 10. 04. ~ '23. 10. 16. (1차 대상 외 지하철 구간 및 취약 지점)

□ 점검대상(2차): 서초, 강남구(26개소) 지하철 역사 주변 상수도 관로

ㅇ 2023년 장마로 인한 침수가 많은 강남지역 우선 집중 점검

ㅇ 누수 다량 발생한 지하철 역사 주변 집중 점검

□ 점 검 자

ㅇ 사업소 점검반

- 급수운영과장, 시설관리과장, 급수관리팀장, 시설관리팀장, 시설물 담당자,

순찰반 / 사무실 근무자 지원(2인 1조)

ㅇ 본부점검(2차): 본부 급수설비과장

□ 점검방법

ㅇ 역사 주변 반경 100m 맨홀 보도 포함 도로 침하 등 이상 여부(육안점검)

ㅇ 누수탐지 장비활용 점검: 별도 계획수립 시행 예정

□ 점검결과

*******************

Ⅲ		향후계획

□ 도로 침하 구간에 대한 GPR 조사 의뢰(시 도로관리과)

□ 누수 탐지 등 누수징후 발생시 선 복구 및 후 보고 시행

□ 누수 취약관로 발견시 하반기 개량 시행

Ⅳ		행정사항

□ 추진계획에 의거 점검을 실시하고 본부에 2차 점검결과 제출

붙임: 순찰점검표 1부.  끝.