		강동수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 및 앵글밸브 교체요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	1012023046023
수용가명	**********	신청일	2023.10.18.
주소	서울특별시 송파구 오금로11길 55-18 (방이동) 에덴파크 (05545 송파구 방이동 49-1)
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	40mm
최초개전일	1986.12.12.	기물번호	r1200000674
현장방문일	2023.10.18. 16:20	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현재 수요가 옥내 인입선 누수가 발생 중에 있어 신속한 조치가 필요한 사항으로 해당건은 누수복구팀에 이첩하여 처리하고자합니다.

붙임  노후밸브사진 및 누수영상 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	10/18
이규희
협조자
시행	급수운영과-17098	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)