현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	24학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 등 추진계획

1. 관련근거

가. 2024학년도 대학수학능력시험(2023.11.16.)

나. 본부 예방과-22474(2023.10.17.)호「2024학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 등 추진계획」

2. 대입 수험생들이 안전한 환경에서 대학수학능력시험을 치를 수 있도록 시험장의 선제적 화재안전성 강화를 위한 화재안전조사 및 화재안전컨설팅을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간: 2023. 10. 24.(화) ~ 11. 3(금)

나. 대  상: 대진고등학교 등 17개소

다. 인  원: 화재안전조사 1개조 2명    * 필요시 유관기관 및 민간전문가 합동점검

라. 방  법: 부분조사

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조(화재안전조사의 항목)

□ 법 제17조에 따른 화재의 예방조치 등에 관한 사항

□ 법 제24조, 제25조, 제27조 및 제29조에 따른 소방안전관리 업무 수행에 관한 사항

□ 법 제36조에 따른 피난계획의 수립 및 시행에 관한 사항

□ 법 제37조에 따른 소화ㆍ통보ㆍ피난 등의 훈련 및 소방안전관리에 필요한 교육(이하 “소방훈련ㆍ교육”이라 한다)에 관한 사항

□ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 소방시설의 설치 및 관리에 관한 사항

□ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및

방화시설의 관리에 관한 사항

□ 그 밖에 소방대상물에 화재의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해 소방관서장이 화재안전조사가 필요하다고 인정하는 사항

마. 주요내용: 화재안전조사 및 안전컨설팅

※ 조사결과 소방시설 등 불량사항 대학수학능력시험 前 시정보완 조치

바. 중점 추진사항

1) (화재안전조사) 화재안전성 강화를 위한 소방시설 및 피난․방화시설 집중 점검

- 소방시설 설치 및 유지관리* 여부 및 시험장 내 화재취약요소 사전 제거

* 비상방송설비 정상 작동 및 각 시험실, 복도·통로 등 소화기 적정 비치 여부 확인

- 화재, 응급환자 발생 등 긴급상황 대비 피난대피로 및 소방차 출동로 확보 여부

2) (안전컨설팅) 대상별 맞춤형 소방계획 및 피난동선 등 대피훈련 중점 지도

- 관계인 대상 비상방송설비 등 활용 신속한 화재상황 전파 및 안내 방법

- 화재예방 및 화재 발생시 피난대피 유도, 초기소화 등 초동대응방법 등

※ 피난대피 유도 전담자 지정 운영 및 유도등(통로, 피난구) 적정 위치 설치 등 시인성 개선

사. 화재안전조사 계획 사전공개

- 노원소방서 홈페이지 조사대상, 조사시간 및 조사사유 등 7일 이상 공개      * 화재예방법 제8조2항 및 같은 법 시행령 제8조 2항

3. 행정사항

가. 화재안전조사관은 대입 수험생들이 안전한 환경에서 대학수학능력시험을 치를 수

있도록 지역의 특성과 여건을 반영하여 조사를 추진하여 주시고

나. 화재안전조사 결과 소방시설 등 불량사항에 대하여 대학수학능력시험 이전 시정 보완될 수 있도록 지도·감독 철저,

다. 화재안전조사 등 현장방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내, 추진 결과는 2023. 11. 7.(화) 까지 제출 및 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 24학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 추진계획 1부.

2. 24학년도 대학수학능력시험장 화재안전조사 추진대상 1부,

3. 화재안전조사 추진실적(엑셀서식) 1부.

4. 대학수학능력시험장 화재안전조사계획 사전공개(안) 1부.  끝.

조사관	한소영		검사지도팀장	류연하		예방과장	전결 10/18
代김금숙
협조자
시행	예방과-11996	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 노원소방서 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6883	/전송	02-2187-8292	/	atatic@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)