문서번호	정수시설과-11255
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김규한		전훈	10/18
			강승곤
협 조

- 2배출수처리장 등 기계설비 도장공사 -

위험성 평가 결과 보고

2023. 10. 18.(수)

암사아리수정수센터

(정수시설과)

- 2배출수처리장 등 기계설비 도장공사 -

위험성 평가 결과 보고

정수시설과장 : 전 훈☎3146-5770         담당 : 김규한☎5779

우리 센터에서 추진 중인「2배출수처리장 등 기계설비 도장공사」와 관련하여 아래와 같이 위험성 평가를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

ㅇ 산업안전보건법 제36조(위험성평가의 실시)

ㅇ 산업안전보건법 시행규칙 제37조(위험성평가 실시내용 및 결과의 기록ㆍ보존)

ㅇ 사업장 위험성평가에 관한 지침 [고용노동부고시 제2023-19호, 2023. 5. 22.]

Ⅱ		공사 개요

ㅇ 공  사  명 : 2배출수처리장 등 기계설비 도장공사

ㅇ 공사 기간 : 2023. 9. 15. ~ 2023. 12. 3.

ㅇ 도  급  비 : 170,289,820원

ㅇ 공사내용

- 펌프, 밸브 및 배관 등 녹 제거

- 녹막이페인트 및 조합페인트 도장 2,414㎡

ㅇ 계약상대자 : 조이에스티(주) ***이주석

Ⅲ		평가 개요

ㅇ 평가 구분 : 최초 위험성 평가

ㅇ 평가 일시 : 2023. 10. 16.(월)

ㅇ 장     소 : 암사아리수정수센터 본관 2층 회의실

ㅇ 참  석  자 : 4인(공사 담당자 1, 현장 대리인 1, 작업자 2)

ㅇ 평가 방법

- ***************************

- ****************************

- *******************

- ****************************

ㅇ 평가 결과

유해위험요인	도출 건수	위험성 추정에 따른 등급
		현 상태 유지(C)	개선(B)	즉시 개선(A)
개인보호구 미착용으로 인한 안전사고 위험 등	17	14	3	-

ㅇ 검토 의견

- *******************************************************************************************************************************************

Ⅳ		향후 계획

ㅇ '23. 10. 18. ~  ′23. 12. 3. : 도장 작업 및 준공

붙임  1. 위험성 평가표 1부.

2. 위험성 평가 회의록 1부.  끝.