아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울신우유치원장
(경유)
제목	2023년 4분기 아리수 음수대 수질검사 결과 알림(서울신우유치원)

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 원에 감사드립니다.

2. 2023년도 4분기 아리수 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 검 사 일: 2023. 10. 18.(수)

나. 검 사 자: 공업6급 조재택

다. 검사항목: 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

라. 검사결과: 3지점 모두 수질기준 적합

시설명	검사위치	검 사 항 목					판 정
		탁도 (0.5이하)	잔류염소 (4.0이하)	p H (5.8~8.5)	철 (0.3이하)	구리 (1.0이하)
*****	***********	****	****	***	****	****	**
	***********	****	****	***	****	****	**
	***********	***4	****	***	****	****	**

끝.

	남부수도사업소장
주무관	조재택		수질팀장	최성호		행정지원과장	10/18
홍기관
협조자
시행	행정지원과-22464	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 동작구 여의대방로 10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4449	/전송	02-3146-4658	/	jtcho@seoul.go.kr	/	부분공개(5)