문서번호	시설관리과-18788
결재일자	2023. 10. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
최민서	유홍규	10/18
		문병희
협 조

2023년 4분기 전식방지 시설물 점검계획

2023. 10.

강남수도사업소

(시설관리과)

2023년 4분기 전식방지 시설물 점검계획

우리사업소에서 관리 운영중인 전식방지 시설물 중 외부전원, 배류기 시설물 점검계획을 보고드림.

□ 추진배경

○ 상수도관로 전기방식 시설물 설치 및 유지관리 기준

- 제17조(점검주기) : 분기별 1회(희생양극은 반기별 1회)

□ 시설 현황

계	배류기	외부전원	희생양극
**	*	**	**

※ 붙임「전기방식 시설 현황」 참조

□ 점검 개요

○ 점검기간: 2023. 10. ~ 2023. 12.

○ 점검대상: ************************

○ 점검 내용

- 방식전위 측정 및 설비 운영상태

- 구조물 손상여부 및 안전상태

- 정류기 차단기 작동 유무

○ 점 검 자

- 기전팀장 유홍규, 담당자, 순찰반

○ 점검 후 조치계획

- 경미한 사항은 현장 조치, 이 외 사항은 별도 계획 수립 후 조치.

붙임: 전기방식 시설 현황 1부.  끝.