문서번호	기전과-12408
결재일자	2023. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이승민	10/19
	최경주

- 마포대교 가로등 개선사업 -
실정보고서 검토 보고

2023. 10.

서부도로사업소

(기전과)

- 마포대교 가로등 개선사업 -
실정보고서 검토 보고

마포대교 가로등 개선사업의 실정보고서가 접수되어 아래와 같이 검토 보고드림

□ 관련 근거

ㅇ 공사 실정보고서 승인요청[공사감독3처-8833('23. 10. 18.)호]

□ 공사 현황

ㅇ 공 사 명: 마포대교 가로등 개선사업

ㅇ 계약금액: ************

ㅇ 공사업체: ******************

ㅇ 공사기간: 2023. 5. 8. ~ 2023. 10. 27.

ㅇ 주요공정: 노후 가로등주, 케이블 및 분전반 교체

- 노후 가로등주, 케이블 및 분전반 교체

□ 보고 내용

ㅇ 실정사항

구분	감독대행 검토사항	승인 여부
****** **************	********* *********	****
******** ***************	**********	****
************************	***** ************	****
*************************	**************	****
****************************	***********************	****

ㅇ 금액변경

(단위: 원)

구분	당 초	변 경	증 · 감	비고
공급가액	***********	***********	*************
부가세	**********	**********	************
합 계	***********	***********	*************

※ 상기 금액은 개략적인 금액으로 현장상황에 따른 일부 경미한 변경사항은 설계변경 시 반영

ㅇ 보고자 의견

- 노후 도로조명시설 개선을 위해 현장 상황에 맞게 시공하고 물량을 반영하는 등 제출한 실정보고 내용이 타당하다고 판단되어 검토요청사항을 승인하고 준공 전 설계변경코자 함

□ 향후 계획

ㅇ 실정보고사항 승인 회신 → 서울시설관리공단

붙임  실정보고서 1부.  끝.