현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		관 악 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]응답소 민원 답변(20231016900771)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231016900771, 국민신문고번호: 1AA-2310********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 화재 예방행정에 깊은 관심을 가져주셔서 감사드립니다.

귀하의 민원내용은 복도에 적치물로 인한 통행 장애로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다. 현행법상(소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조) 피난에 이용되는 복도, 계단 등에 물건을 적치하거나 장애물을 설치하는 행위는 위법하며, 과태료 부과 대상입니다. 다만, 위법 여부는 장애물 등이 피난에 방해가 되는 지를 복도 폭, 피난 방향, 장애물의 종류 등을 종합적으로 고려하여 판단합니다.

해당 대상물 방문하여 소방안전관리자 입회하에 현장 확인한 바, 복도에 적치물이 제거된 것을 확인하였습니다. 또한, 귀하께서 사진으로 제출해주신 적치물은 즉시 이동이 가능하며 유사시 피난활동에 장애를 주지 않는다고 판단됩니다. 다만 피난 경로로 사용하는 부분인 만큼 관계인 및 소방안전관리자에게 피난통로를 현 상태로 상시 유지·관리할 것을 당부하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 관악소방서 예방과 이채영 조사관(☎ 02-6981-8283)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

조사관	이채영		검사지도팀장	김준성		예방과장	10/18
변경인
협조자	조사관	신재혁
시행	예방과-14990	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97, 예방과	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8283	/전송	02-2187-8302	/	ch190121@seoul.go.kr	/	부분공개(6)