아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	동작구청장(치수과장)
(경유)
제목	상수도 이설 협조요청에 대한 회신(시흥대로 638~668-3간 하수관로 확장공사)

1. 동작구 치수과-15396(2023. 10. 13.)호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련, 상수도 이설 협조요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위    치:***************

나. 요청내용: 상수도 시설물 저촉으로 인한 상수도관(D=300mm)이설 요청

다. 사업소 회신내용

1) 하수관로 확장공사로 인해 이미 설치된 상수도관의 이설이 필요한 사항이므로, 상수도관의 이설조치는「서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례」에 의거 원인자 비용부담으로 이설하여야 함

2) 상수도 원인자 이설공사를 시행할 경우 상·하수도 전문 건설사업관리기술자 책임 감리 하에 시행하며 붙임 상수도관 이설 승인조건에 따라 시공 요망

붙임  상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이슬		시설운영팀장	代강판오		시설관리과장	10/19
조임남
협조자
시행	시설관리과-18683	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4595	/전송	02-3146-4589	/	slee7664@seoul.go.kr	/	부분공개(6)