현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소화전 누수 신고에 대한 답변

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231017900745, 국민신문고번호: 1AA-2310********)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 지상식 소화전 누수에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

귀하께서 신고하신 소화전은 23년도 하반기 일제 소방용수 조사를 위해 소화전 출수 후 밸브를 완전히 닫지 않아 생긴 문제로 보입니다. 해당 소화전은 관할 119안전센터에 통보하여 물샘이 없도록 조치 요청하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 동대문소방서 재난관리과 유상훈 반장(☎ 02-6942-1243)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

반장	유상훈		대응총괄팀장	류경준		재난관리과장	10/18
황호준
협조자
시행	재난관리과-6903	(	2023. 10. 18.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 재난관리과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1243	/전송	02-2187-8181	/	r550yu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)