아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	강남구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	2023년 하반기 상수도 불량맨홀 조사에 따른 이첩 및 정비의뢰

1. 강남구청 도로관리과-21509(2023. 10. 16.)호와 관련입니다.

2. 2023년 상반기 상수도 불량맨홀 정비대상에 대한 조사결과를 다음과 같이 제출하오니 정비 등 협조 바랍니다.

가. 정비대상 조사결과 및 정비의뢰

기관명	정비대상	강남소방서 이첩	정비필요		비고
			관리기관 정비	구청 정비의뢰
강남수도사업소	10	1 (리스트 47번)	-	9	철개교체 필요 (1개소)

붙임  상수도 불량맨홀 조사내역 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	代장형준		급수운영과장	전결 10/19
박종일
협조자
시행	급수운영과-18071	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)