아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(10.17. ~ 10.18.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 10월 18일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(10월18일)	526,605		458,795		131,127		90,132		83,211		154,325		67,810
전일(10월17일)	506,563		438,212		122,671		92,436		86,564		136,541		68,351
증감	20,042		20,583		8,456		감2,304		감3,353		17,784		감541
2022년 10월 18일	517,804		453,173		149,787		81,921		90,499		130,966		64,631
2023년 10월 일평균량	514,555		449,592		130,761		91,108		90,521		137,202		64,461

붙 임 : 일일공급량(10.17. ~ 10.18.) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	오정훈		시설관리과장	10/19
조임남
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	代강판오
시행	시설관리과-18700	(	2023. 10. 19.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)